**Коммерческое предложение**

**На ремонт кровли здания многоквартирного девяти секционного жилого дома переменной этажности**

**Адрес объекта: Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, дом 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Колич.** | **Цена материала за единицу** | **Цена работ за**  **единицу** | **Общая цена за единицу** | **Сумма (руб.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | **Раздел 1 (Подъезды 1-9)** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Демонтажные и подготовительные работы** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расчистка, отбивка штукатурки, расшивка трещин | М2 | 15,4 | **------** | 1 397,00 | 1 397,00 | 21 513,80 |
| 1.1.2 | Расчистка примыканий (вентиляторы шахт дымоудаления, вентиляционные шахты) | М2 | 18,45 | **-------** | 1 265,00 | 1 265,00 | 23 339,25 |
| 1.1.3 | Зачистка плит покрытия от наплывов старой гидроизоляции, ослабленных участков бетона | М2 | 21,0 | **------** | 1 484,00 | 1 484,00 | 31 164,00 |
| 1.1.4 | Прочистка воронок водоприемных труб | Шт. | 36,0 | ------ | 2 540,00 | 2 540,00 | 91 440,00 |
| 1.1.5 | Расчистка лотка ливневой канализации | М2 | 186,75 | ------ | 270,00 | 270,00 | 50 422,50 |
| **1.2** | **(Монтажные (кровельные) работы)** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт разрушений накрывных плит покрытия ремонтным составом по бетону | М2 | 18,3 | 642,00 | 510,00 | 1 152,00 | 21 081,60 |
| 1.2.2 | Ремонт разрушений бордюрных плит ремонтным составом по бетону | М2 | 8,64 | 856,00 | 510,00 | 1 366,00 | 11 802,24 |
| 1.2.3 | Заполнение пустот между плитами кровли и лотком ливневой канализации кирпичной кладкой с последующим оштукатуриванием | М3 | 10,5 | 21 400,00 | 18 950,00 | 40 350,00 | 423 675,00 |
| 1.2.3 | Обработка битумным праймером плит покрытия, парапетов, мест примыканий брустверов, вентшахт и шахт дымоудаления | М2 | 4 691,58 | 75,00 | 70,00 | 145,00 | 680 279,10 |
| 1.2.4 | Оклейка гидроизоляционным материалом (Линокром) поверхности кровли 1 слой | М2 | 4 691,58 | 170,00 | 405,00 | 575,00 | 2 697 658,50 |
| 1.2.5 | Оклейка гидроизоляционным материалом (Унифлекс) поверхности кровли 2 слой | М2 | 4 691,58 | 290,00 | 460,00 | 750,00 | 3 518 685,00 |
| 1.2.6 | Выполнение гидроизоляции мест примыканий металлических конструкций, вентиляционных шахт, вентиляторов шахт дымоудаления | М2 | 18,45 | 321,00 | 780,00 | 1 101,00 | 20 313,45 |
|  | **ИТОГО по Разд. 1** |  |  | **2 759 596,14** | **4 831 778,30** |  | **7 591 374,44** |
| **2.** | **Раздел 2 (Кровля тех. Этажей)** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Демонтажные и подготовительные работы** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расчистка, отбивка штукатурки, расшивка трещин | М2 | 4,68 | ------ | 1 397,00 | 1 397,00 | 21 513,80 |
| 2.1.2 | Расчистка примыканий (вентиляторы шахт дымоудаления, вентиляционные шахты) | М2 | 3,15 | ------ | 1 265,00 | 1 265,00 | 3 984,75 |
| 2.1.3 | Зачистка плит покрытия от наплывов старой гидроизоляции, ослабленных участков бетона | М2 | 13,27 | ------- | 1 484,00 | 1 484,00 | 19 692,68 |
| 2.1.4 | Монтаж прижимной рейки | м/п | 216,0 | 170,00 | 245,00 | 415,00 | 89 640,00 |
| **2.2** | **Монтажные (кровельные) работы** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Ремонт разрушений накрывных плит покрытия ремонтным составом по бетону | М2 | 6,24 | 642,00 | 510,00 | 1 152,00 | 7 188,48 |
| 2.2.2 | Ремонт разрушений бордюрных плит ремонтным составом по бетону | М2 | 6,0 | 856,00 | 510,00 | 1 366,00 | 8 196,00 |
| 2.2.3 | Устранение зазоров между сборными элементами кровли | М3 | 1,12 | 21 400,00 | 18 950,00 | 40 350,00 | 423 675,00 |
| 2.2.4 | Обработка битумным праймером плит покрытия, парапетов, мест примыканий брустверов, вентшахт и шахт дымоудаления | М2 | 805,22 | 75,00 | 70,00 | 145,00 | 116 756,90 |
| 2.2.5 | Оклейка гидроизоляционным материалом (Линокром) поверхности кровли 1 слой | М2 | 805,22 | 170,00 | 405,00 | 575,00 | 463 001,50 |
| 2.2.6 | Оклейка гидроизоляционным материалом (Унифлекс) поверхности кровли 2 слой | М2 | 805,22 | 290,00 | 460,00 | 750,00 | 603 915,00 |
| 2.2.7 | Выполнение гидроизоляции мест примыканий металлических конструкций, вентиляционных шахт, вентиляторов шахт дымоудаления | М2 | 3,15 | 321,00 | 780,00 | 1 101,00 | 3 468,15 |
|  | **ИТОГО по Разд. 2** |  |  | **498 181,58** | **1 262 850,68** |  | **1 761 032,26** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Раздел 3 (Сопутствующие работы)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ППР | Компл. | 1 | ------ | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3.2 | Затаривание строительного мусора в мешки и спуск с погрузкой в контейнер | М3 | 9,0 | ------ | 5 100,00 | 5 100,00 | 45 900,00 |
| 3.3 | Вывоз строительного мусора | М3 | 9,0 | ------ | 3 850,00 | 3 850,00 | 34 650,00 |
| 3.4 | Подъем материала на кровлю | Тн. | 60,0 | ------ | 2 700,00 | 2 700,00 | 162 000,00 |
| 3.5 | Пропан в баллонах ( 50л.) | Шт. | 230,0 | 1 712,00 | ----- | 1 712,00 | 393 760,00 |
|  | **ИТОГО по Разд. 3** |  |  | **393 760,00** | **332 550,00** |  | **726 310,00** |
|  | **ИТОГО по всем Разделам:** |  |  | **3 651 537,72** | **6 427 179,37** |  | **10 078 717,09** |